附件3

农村危房改造D级推倒重建房屋

技术方案
一、地基基础

房屋应做地基处理，达到地基设计承载力要求。基础应根据房屋荷载情况、相关规范规定的房屋降沉要求等选择毛石基础、混凝土基础、砖放脚基础、河流石加水洗砂基础、灰土基础等基础形式，达到基础设计承载力要求。深度不低于500mm，宽度不低于主墙体宽度。在基础外侧做500mm宽，80mm厚C20细石混凝土散水。

二、地梁、圈梁

房屋必须达到7度抗震设防烈度，需要做地梁和圈梁处理，地梁及圈梁均为钢筋混凝土结构。

三、墙体砌筑及罩面

房屋墙体用M10混合砂浆砌筑，水泥砂浆罩面。房屋内墙刮大白，外墙刷涂料。

四、门、窗

房屋外门为成品防盗门，内门为成品铁质玻璃门或木质门、房屋窗户为成品双玻塑钢窗。门窗质量和使用寿命符合要求，有相应的检验报告和产品合格证书。
五、屋面、顶棚及地面
房屋屋面采用琉璃瓦铺设、室内顶棚使用PVC塑料扣板棚吊顶、地面铺设防滑地面砖。质量和使用寿命符合要求，有相应的检验报告和产品合格证书。
六、其他设施
新建房屋室内隔断出独立卫生间，预留上、下水管线、主卧室搭建火炕，厨房砌筑灶台。
七、电料

新建房屋室内外下线管、插座、下线盒、开关、灯头、电源线安装完毕，有相应的检验报告和产品合格证，并按国家相关规定执行。

