附件4
D级除险加固危房鉴定标准

参照住建部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》相关技术要求，符合以下标准方可鉴定为D级除险加固危房：
一、房屋所在场地不在以下危险场地
（一）对建筑物有潜在危协或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌地段；

（二）暗坡边缘；浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等场地；

（三）已经有明显变形下陷趋势的采空区。

二、地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降
三、内外墙体无明显裂缝、下沉、倾斜、脱皮
四、内外墙体土体整体性牢固
五、梁、柱、檩条无明显受力裂缝、无弯曲变形
六、外墙外观规格尺寸方正且维护良好
七、室外地面距房檐不得低于2.2米
